## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.03.21 по 08:00 22.03.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110кВ Пионерная-2, В-6 ТП Нефтяник-2 яч.12 | ТО | 2021-03-21 09:20 | 2021-03-21 11:05 | 0.072917 | 980 | Схлест проводов в пролете оп.2-3 ГСК Спутник | нет | -10 | нет
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП Советский, КВЛ-10 Юбилейный | ТО | 18.03.21 21:17 | 18.03.21 21:47 | 0:30 | 311 | Повреждение КЛ-10кВ от оп№18 до ТП-16-107 техникой сторонней организации. | 1 д/с, 1 КНС, 2 котельных | 0 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1291 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 311 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.