## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.04.17 по 8:00 24.04.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 Лиственичный | отключен персоналом | 21.04.18 03:26 | 21.04.18 03:58 | 0:32 | 249 | Возгорание прибора общего учета в РУ-0,4 КТП 12-201. | нет | 2 | да
2 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП №3 ВОС, ВЛ-6 №28 | ТО | 21.04.17 15:03 | 21.04.17 16:20 | 1:17 | 350 | Причина не установлена, произведен осмотр, замечаний нет. | нет | 3 | да
3 | ЮТЭК-Кода | с. Пальяново | ПС 110/6 Карьер-69, ВЛ-6 яч.3 Пальяново | МТЗ | 21.04.17 12:20 | 21.04.17 17:55 | 5:35 | 708 | Падение дерева в пролете опор №5-6. | нет | 2 | нет
Итого - 3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1307 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 599 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.