## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.02.18 по 08:00 19.02.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, В-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 14.02.18 17:30 | 14.02.18 17:30 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | -20 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП Советский, В-10 Юбилейный | ТО | 14.02.18 04:24 | 14.02.18 07:49 | 3:25 | 1330 | Повреждение КЛ-10 от ТП-№16-143 до ТП-№16-160. | нет | -18 | да
3 | ЮТЭК-Кода | п. Перегрёбное, д. Чемаши | Перегребинское ЛПУ МГ ЗРУ-6кВ (генерация) ВЛ-6кВ СМУ-4, ВЛ-6кВ Чемаши | МТЗ | 12.02.2018 21:05 | 12.02.2018 21:15 | 0:10 | 166 | Причина не установлена. | больница, водозабор | -20 | нет
4 |  | п. Перегрёбное, д. Чемаши | Перегребинское ЛПУ МГ ЗРУ-6кВ (генерация) ВЛ-6кВ СМУ-4, ВЛ-6кВ Чемаши | МТЗ | 14.02.18 18:05 | 14.02.18 18:15 | 0:10 | 84 | Причина не установлена. | больница, водозабор | -20 | нет
5 |  | п. Перегрёбное, д. Чемаши | Перегребинское ЛПУ МГ ЗРУ-6кВ (генерация) ВЛ-6кВ СМУ-4, ВЛ-6кВ Чемаши | МТЗ | 16.02.18 18:11 | 16.02.18 18:18 | 0:07 | 112 | Причина не установлена. | больница, водозабор | -20 | нет
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 4
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1692 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1330 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.