**О потерях электроэнергии в сетях ОАО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2013 год | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | | 82,453  (5,86) | 8,941  (0,67) | 2,625  (3,61) | 30,704  (5,01) | 40,182  (9,81) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 2.1 | Белоярский  район | | 0,023  (2,54) | - | - | - | 0,023  (2,54) |
| 2.2 | Березовский район (вид топлива ГК- газ) | | 6,437  (11,92) | 0,674  (2,87) | - | 2,124  (3,99) | 3,639  (7,80) |
| 2.3 | Березовский район (вид топлива ГК- дт) | | 1,904  (10,92) | - | - | - | 1,904  (10,92) |
| 2.4 | Кондинский  район | | 0,192  (9,13) | - | - | 0,057  (2,94) | 0,134  (8,05) |
| 2.5 | Октябрьский  район | | 0,260  (10,08) | - | - | - | 0,260  (10,08) |
| 2.6 | Нижневартовский район | | 0,116  (5,07) | - | - | - | 0,116  (5,07) |
| 2.7 | Ханты-Мансийский район | | 1,992  (11,05) | - | - | - | 1,992  (11,05) |
| *Примечание:* | | *\* - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше;*  *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;*  *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;*  *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* | | | | | |