## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 05.12.16 по 8:00 12.12.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 16 МКР | МТЗ | 07.12.16 9:49 | 07.12.16 12:11 | 2:22 | 1237 | Повреждение КЛ-10 от оп.№29 до ТП №9-5-4. | нет | -27 | да
2 | Компания ЮГ | п. Шугур | 1, 4 ДГА | тех. отказ | 11.12.16 19:00 | 11.12.16 19:10 | 0:10 | 58 | Ввели в работу 1, 2, 4 ДГА, причина не установлена. | нет | -6 | нет
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1295 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 1237 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.