## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.08.17 по 08:00 28.08.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Кондинское | ПС 10/35 Фарада, 1Т | ДЗТ, газовая защита | 27.08.17 22:32 |  |  | 234 | Причина устанавливается. Потребитель переведен в 23:06. | нет | 14 | да
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Троица | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Троица-1 | МТЗ, УАПВ | 28.08.17 06:30 | 28.08.17 06:30 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 15 | да
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 220/35/10 Усть-Балык, В-35 Герань-1, 2 | ТО | 26.08.17 16:07 | 26.08.17 16:21 | 0:14 | 3599 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
4 |  |  | ПС 35/6кВ №193, В-6 ф.193-17 | ЗЗ | 26.08.17 16:14 | 26.08.17 16:47 | 0:33 | 1315 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
5 |  |  | ПС 35/6кВ №193, В-6 ф.193-20 | ТО | 26.08.17 16:14 | 26.08.17 16:47 | 0:33 | 753 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
6 |  |  | ПС 35/6кВ №152, В-6 ф. 152-07 | ТО | 26.08.17 16:23 | 26.08.17 17:15 | 0:52 | 480 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
7 |  |  | ПС 35/6кВ №159, В-6 ф.159-05 | ТО | 26.08.17 16:49 | 26.08.17 18:28 | 1:39 | 360 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
8 |  |  | ПС 35/6кВ №151, В-6 ф.151-27 | ТО | 26.08.17 17:13 | 26.08.17 19:07 | 1:54 | 3450 | Не установлена (гроза, порывистый ветер). | нет | 16 | нет
Итого: отключений- 8, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 8
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 9078 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 234 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.