## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.01.17 по 8:00 30.01.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, КЛ-10 РП-31-1 | МТЗ | 25.01.17 17:12 | 25.01.17 17:52 | 0:40 | 0 | Причина не установлена. | нет | -28 | нет
2 |  |  | ПС 110/10 Самарово, КЛ-10 Иртыш-1 | МТЗ | 25.01.17 17:12 | 25.01.17 20:32 | 3:20 | 0 | Причина не установлена. | нет | -28 | нет
3 | Компания ЮГ | п. Согом | 1, 4, 5 ДГА | тех. отказ | 27.01.17 09:10 | 27.01.17 10:25 | 1:15 | 375 | Повреждение АВ-0,4кВ 1ДГА. | нет | -16 | нет
4 |  | п. Шугур | 1 ДГА | тех.отказ | 29.01.17 00:35 | 29.01.17 01:45 | 1:10 | 327 | Ввели в работу 1, 2 ДГА, причина не установлена. | нет | -13 | нет
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -0
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 2
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 702 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.