## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 28.11.16 по 8:00 05.12.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Урай | ВЛ-110 Сотник-Евра | 1ст. ТНЗНП, НАПВ | 01.12.16 10:29 | 01.12.16 11:05 | 0:36 | 0 | Причина устанавливается; ИМФ=52 км от ПС Евра; ПС Сотник успешное РПВ в 11:05. | нет | -23 | нет
2 | Компания ЮГ | п. Корлики | 4 ДГА | технологический отказ | 05.12.16 05:25 | 05.12.16 06:25 | 1:00 | 357 | Технологический отказ 4 ДГА. | нет | -16 | нет
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -0
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 357 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.