**О потерях электроэнергии в сетях ОАО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2014 год | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | | 105,441  (6,65) | 16,098  (1,11) | 3,090  (4,06) | 34,236  (4,41) | 52,017  (10,18) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 2.1 | Белоярский  район | | 0,119  (10,83) | - | - | - | 0,119  (10,83) |
| 2.2 | Березовский  район | | 2,466  (12,22) | - | - | - | 2,466  (12,22) |
| 2.3 | Кондинский  район | | 0,199  (9,13) | - | - | 0,073  (3,57) | 0,126  (7,30) |
| 2.4 | Октябрьский  район | | 0,321  (11,65) | - | - | - | 0,321  (11,65) |
| 2.5 | Нижневартовский район | | 0,145  (6,15) | - | - | - | 0,145  (6,15) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | | 2,439  (12,37) | - | - | - | 2,439  (12,37) |
| *Примечание:* | | *\* - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше;*  *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;*  *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;*  *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* | | | | | |