О размере фактических потерь, оплачиваемых ОАО «ЮРЭСК» покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровни напряжения* |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|  |  | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | 86,99 | 8,16 | 4,58 | 30,59 | 43,66 |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения |
| 2.1 | Белоярский район | 0,03 | - | - | - | 0,03 |
| 2.2 | Березовский район (вид топлива ГК- газ) | 9,37 | 2,17 | - | 3,26 | 3,95 |
| 2.3 | Березовский район (вид топлива ГК- дт) | 2,32 | - | - | - | 2,32 |
| 2.4 | Кондинский район | 0,16 | - | - | 0,03 | 0,13 |
| 2.5 | Октябрьский район | 0,28 | - | - | - | 0,28 |
| 2.6 | Нижневартовский район | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
| 2.7 | Ханты-Мансийский район | 1,80 | - | - | - | 1,80 |
| Примечание: | * - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше; - на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ; - на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ; - на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже. |