# Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «ЮРЭСК» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой АО «ЮРЭСК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2016 год | | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |
| млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **1** | **Отпуск электроэнергии в сеть АО «ЮРЭСК»** | | | | | | | |
| 1.1 | Централизованная зона энергоснабжения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 1 664,425 | 1 557,059 | 20,402 | 86,963 | - | |
| 1.2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев)\*\* | | | | | | | |
| 1.2.1 | Белоярский  район | | 0,897 | - | - | - | 0,897 | |
| 1.2.2 | Березовский  район | | 13,541 | - | - | 1,471 | 12,070 | |
| 1.2.3 | Кондинский  район | | 1,562 | - | - | 1,494 | 0,068 | |
| 1.2.4 | Октябрьский  район | | 1,336 | - | - | - | 1,336 | |
| 1.2.5 | Нижневартовский район | | 1,640 | - | - | - | 1,640 | |
| 1.2.6 | Ханты-Мансийский район | | 10,453 | - | - | - | 10,453 | |
| **2** | **Отпуск электроэнергии из сети АО «ЮРЭСК»** | | | | | | | |
| 2.1 | Централизованная зона энергоснабжения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 1 554,781 | 628,327 | 24,191 | 361,737 | 540,525 | |
| 2.2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев)\*\* | | | | | | | |
| 2.2.1 | Белоярский  район | | 0,829 | - | - | - | 0,829 | |
| 2.2.2 | Березовский  район | | 12,155 | - | - | 0,074 | 12,081 | |
| 2.2.3 | Кондинский  район | | 1,442 | - | - | 0,312 | 1,130 | |
| 2.2.4 | Октябрьский  район | | 1,217 | - | - | - | 1,217 | |
| 2.2.5 | Нижневартовский район | | 1,540 | - | - | - | 1,540 | |
| 2.2.6 | Ханты-Мансийский район | | 9,243 | - | - | - | 9,243 | |
| *Примечание:* | | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;*  *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;*  *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1-20 кВ;*  *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже*  *\*\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»* | | | | | |