## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.11.22 по 08:00 14.11.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 кВ Центральный | МТЗ | 2022-11-11 19:27 | 2022-11-11 19:57 | 0:30 | 338 | 1200 | Причина отключения устанавливается. | 2 КНС | -1 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьевский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | МТЗ, НАПВ | 2022-11-11 15:39 | 2022-11-11 16:42 | 1:03 | 294 | 1570 | Разрушение неподвижного изолятора ЛР-10 ф. В на оп. 102/30. | 2 котельных, 1 школа | -2 | да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 632 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 632 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.064583 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.064583 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В.