## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.06.19 по 08:00 24.06.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС-110кВ ГИБДД, В-10 Шапша-2 | МТЗ | 21.06.19 07:48 | 21.06.19 09:42 | 0.079167 | 443 | Слетел изолятор на опоре №38 (потребитель переведен на ВЛ-10 Шапша-1). | нет | 10 | нет
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.г.т. Октябрьское | ПС 110/10 Кода, В-10 Пож.депо | ТО, УАПВ | 18.06.19 16:43 | 18.06.19 16:43 | 0 | 0 | Причина не установлена. | нет | 12 | нет
Итого - 2 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 0.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 443 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.