## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.06.21 по 08:00 28.06.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 ТРК-2 | ТО | 2021-06-26 20:53 | 2021-06-26 20:53 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 техникой сторонней организации. Без ограничения потребителя (линия на ХХ). | нет | 15 | нет
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 №11-2114 Игрим, ВЛЗ-20 Ванзетур | ТО | 28.06.21 3:00 | 28.06.21 4:00 | 0.041667 | 60 | Причина устанавливается. В 4:00 п. Ванзетур переведен на ДЭС. | п. Ванзетур | 15 | да
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-1, КЛ-10 ф.№13 | ТО | 22.06.22 08:33 | 22.06.22 09:10 | 0.025694 | 340 | Повреждение КЛ-10 между ТП-2-5, ТП-2-6 техникой сторонней организации. | 1-больница | 12 | да | 1
Итого - 3 отключение, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 400 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 400 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.