## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.02.22 по 08:00 28.02.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110 кВ Соболиная ВЛ 10кВ Котельная-2 | ТО, НАПВ | 2022-02-24 00:43 | 2022-02-24 04:59 | 4:16 | 852 | Обнаружено дерево в пролетах оп.44-44/1 | нет | -3 | да
2 |  | г.Югорск | ПС 110 кВ Хвойная ВЛ 10кВ 16 МКР | МТЗ, НАПВ | 2022-02-24 01:23 | 2022-02-24 03:48 | 2:25 | 1370 | Повреждение концевой кабельной муфты в ТП-9-6-8 | нет | -3 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
1474
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2222 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2222 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В.