## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.06.22 по 08:00 04.07.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Водозабор-2 яч. 14 | ТО | 2022-07-02 11:00 | 2022-07-02 11:00 | 0:00 | 0 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты на РЛНД-10 КТП Водозабор-2 (ВЛ на холостом ходу). | нет | 18 | нет | 1
2 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Электростанция яч. 8 | ТО | 2022-07-02 11:00 | 2022-07-02 11:00 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (ВЛ на холостом ходу). | нет | 18 | нет | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | РП-6, ВЛ-6 Автозаправка | МТЗ | 2022-06-30 02:45 | 2022-06-30 04:45 | 2:00 | 187 | 1000 | Падение дерева на ВЛ в пролете опор №91-92. | нет | 8 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-10 кВ № 2-8, КЛ-10 яч. 12 | МТЗ | 2022-07-02 18:11 | 2022-07-02 18:46 | 0:35 | 136 | 2166 | Повреждение КЛ-10 ЦРП№2-8 яч.12 | нет | 19 | да | 1
3166
| Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -2 | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1 | [10 empty] | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0 | [10 empty] | 1
| падение деревьев - |  | 1 | [10 empty] | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2 | [10 empty] | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Причина не установлена - |  | 1 | [10 empty] | 1
| Ошибка персонала - |  | 0 | [10 empty] | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0 | [10 empty] | 1
1
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 323 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 323 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0 |  |  |  |  | 1
1
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.10764 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.10764 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0 |  |  |  |  | 1
1
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2 |  |  |  |  | 1
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 1 | 0
| Исполнитель : Диспетчер ОДС Денисенко А.В. | [12 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1