## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.08.20 по 08:00 07.09.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Нялино | КТП 20 кВ №18-4041, ВЛ-10 Нялино | ТО, УРПВ | 2020-08-31 11:28 | 2020-08-31 11:28 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 15 | да
2 |  | п. Нялино, п. Пырьях, п. Кышик | КТП 20 кВ №18-4040, ВЛ-20 Пырьях | ТО, УРПВ | 2020-08-31 11:29 | 2020-08-31 11:29 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 15 | да
Итого 2 отключений из них в сетях ЮРЭСК -2.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
Отказ генераторных установок -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 0 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Гук С.А.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]