## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.12.22 по 08:00 19.12.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 35 кВ Цингалы, 2Т | Не установлена | 2022-12-12 09:35 | 2022-12-12 10:35 | 1:00 | 760 | 800 | Ошибка персонала при производстве оперативных переключений. | нет | -26 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 РП-1-1 | МТЗ, УАПВ | 2022-12-13 17:41 | 2022-12-13 17:41 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение кабельной концевой муфты КЛ-10кВ оп №6/16 и ЛР-10 при попадании постароннего предмета КЛ-0,4кВ (потребительская) при обрыве техникой сторонней организации | нет | -28 | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 16 МКР | МТЗ | 18.12.22 14:52 | 18.12.22 17:25 | 2:33 | 2380 | 650 | Повреждение (обрыв) шлейфов фазы А,В,С. на оп. №1, | нет | -22 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3140 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3140 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.14792 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14792 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
| Контактный тел.: 89505020102 | [13 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.