## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 07.09.20 по 08:00 14.09.20.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст ТНЗНП, УАПВ | 09.09.20 08:10 | 09.09.20 08:10 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 11 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП "Советский", КВЛ-10 Строительный | ТО, НАПВ | 12.09.20 07:28 | 12.09.20 08:43 | 0.052083 | 389 | Повреждение КЛ-10 кВ от яч. 8 до опоры №1. | 1 больница, 1 дет.сад | 12 | да
Итого 2 отключений из них в сетях ЮРЭСК -2.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
Отказ генераторных установок -
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 389 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 389 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.