## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 02.11.15 по 8.00 09.11.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | п.Ягурьях | ТП 6/0,4 18-4012 (ПС 35/6 Сеуль, ВЛ-6 Ягурьях) | ТО | 02.11.15 15:18 | 03.11.15 04:30 | 13:12 | 1495 | Возгорание ТП 6/0,4 18-4012(630кВА), заменена на ТП 6/0,4 (250кВА) | водонапорная, центр медицинских катастроф | -9 | да
1495
ИТОГО: 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1495 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1495 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.