## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 18.01.16 по 8:00 25.01.16
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-1, В-10 ТП-3-01-2 | МТЗ | 18.01.16 09:03 | 18.01.16 18:08 | 8:55 | 888 | Повреждение КЛ-10 ф. "А", "С" ф. "3-07-2" от ТП 5-301. | нет | -32 | нет
2 |  | п.Шеркалы | ВЛ-110 Белоярская-Шеркалы | НВЧЗ, 1ст.ТНЗНП, АПВ успешное | 20.01.16 12:27 | 20.01.16 12:27 | 0 | 0 | Причина устанвливается. | нет | -14 | да
ИТОГО: 3 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 888 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.