## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.02.23 по 08:00 20.02.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, В-10 РП-22-1 | отключена персоналом | 13.02.23 8:33 | 13.02.23 8:33 | 0:00 | 0 | РП-22 повреждение концевой муфты КЛ-10 ф.ТП-22-12. Снижение сопротивления изоляции ф. В. | нет | -13 | нет | 1
Итого - 1 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 0
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 0 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0
| Контактный тел.: 89505020102 | [12 empty] | 0
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.