## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.10.23 по 08:00 06.11.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-2, КЛ-10 ф. 4-01-1 | МТЗ | 02.11.23 17:25 | 02.11.23 19:08 | 1:43 | 1455 | Причина устанавливается. | 1 школа, 1 дет.сад | -10 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-1 | отключена персоналом | 04.11.23 01:48 | 06.11.23 17:06 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-1 ф.С от оп№1 до ПС ГИБДД. | нет | 2 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1455 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1455
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.071528 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.071528
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.