## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 05.02.18 по 08:00 12.02.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | КТП-10/0,4 №40, ВЛ-10 кВ Поселок-4 | ПР-10 фаза "С" | 09.02.18 18:15 | 09.02.18 20:40 | 2:25 | 72 | Касание провода ВЛ-10 кВ экскаватором BF6M1013CK на территории ООО "Экспреслогистик". | нет | -18 | нет
2 | ЮТЭК-ХМР | п. Цингалы | ПС 35/10 Цингалы ВЛ-10 кВ Цингалы-2 | Отключена персоналом | 08.02.18 13:12 | 08.02.18 15:35 | 2:23 | 0 | Замена поврежденной сторонней организацией опоры №37. | нет | -18 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 72 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Ст. диспетчер ОДС Семенов И.А.