## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.03.18 по 08:00 02.04.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 Поселок-1 | МТЗ, УАПВ | 26.03.18 10:28 | 26.03.18 10:28 | 0:00 | 0 | Обнаружена птица на ЛР-10кВ ТП-36. | нет | -11 | нет
2 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35/10 Ярки, В-10 Ярки-2 | МТЗ, УАПВ | 29.03.18 17:00 | 29.03.18 17:00 | 0:00 | 0 | Обнаружена птица на ЛР-10кВ оп№32. | нет | -10 | нет
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 0.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 0 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ужегов Н.С.