## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 15.08.16. по 8:00 22.08.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Самарово, В-10 РП-30-2 яч. 18 | МТЗ | 20.08.16 12:16 | 20.08.16 23:03 | 10:47 | 0 | Повреждение КЛ-10. | нет | 19 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | д.Каюково | ПС 6/10 Западно-Угутская, ВЛ-10 Западно-Угутская-Каюково | МТЗ | 15.08.16 20:43 | 15.08.16 21:45 | 1:02 | 1602 | Не установлена (гроза). | д.Каюково, ООО "КанБайкал" | 25 | да
3 |  | п.Угут | ПС 35/6 №354, В-6 Западно-Угутская | МТЗ | 18.08.16 08:30 | 18.08.16 08:40 | 0:10 | 266 | Не установлена (гроза), эксплуатационная ответственность ОАО "НК "Роснефть". | д.Каюково, ООО "КанБайкал" | 21 | нет
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Ж/дорога | ТО, УАПВ | 19.08.16 06:03 | 19.08.16 06:03 | 0:00 | 0 | Не установлена. | нет | 15 | нет
5 | ЮТЭК-Кода | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, НАПВ | 16.08.16 19:48 | 16.08.16 21:20 | 1:32 | 347 | Замыкание проводов ВЛ в пролете оп.№ 5-6 неустановленным транспортом. | нет | 17 | нет
Итого -5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2215 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 1602 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.