Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2025 года

в отношении потребителей электрической энергии, подключенных к сети АО «ЮРЭСК», максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет 670 кВт и более

| № п/п | Наименование | Усредненное значение резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2025 года, кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень напряжения | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО «ЮРЭСК» | 26 892 | 7 865 | 2 439 | 16 589 | - |