Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 31 декабря 2009 г. N 1220**

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ**

**ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ**

**И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2011 [N 283](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB1G),

от 17.02.2014 [N 119](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB7G))

В соответствии со [статьей 25](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC6DD45C028C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7578AAB3G) Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 23 Федерального закона "Об электроэнергетике" Правительство Российской Федерации постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB6G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#Par43) об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг (далее - Положение).

2. Министерству энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации утвердить до 1 марта 2010 г. [методические указания](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G) по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций.

3. Федеральной службе по тарифам утвердить в течение одного месяца после утверждения методических указаний, предусмотренных [пунктом 2](#Par18) настоящего Постановления, методические [указания](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCED94DC220C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB3G) по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, в том числе учесть в методических указаниях особенности корректировки тарифов (цен), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае предоставления организациями, для которых такие тарифы (цены) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

4. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальные сетевые организации, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществляется до 1 января 2011 г., предоставляют в регулирующий орган в течение 3 месяцев с даты вступления в силу методических указаний, предусмотренных [пунктом 2](#Par18) настоящего Постановления, сведения о рассчитанных и сформированных в соответствии с такими методическими указаниями фактических значениях показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг по данным 2009 года и предложения по плановым значениям указанных показателей на каждый расчетный период регулирования начиная с 2011 года в пределах долгосрочного периода регулирования.

5. Установить, что регулирующие органы определяют до 1 декабря 2010 г. для организаций, указанных в [пункте 4](#Par20) настоящего Постановления, плановые значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг на каждый расчетный период регулирования начиная с 2011 года в пределах долгосрочного периода регулирования.

6. Установить, что корректировка тарифов (цен) на услуги по передаче электрической энергии, установленных до 1 января 2011 г. на долгосрочный период регулирования, связанная с отклонением фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг от плановых значений, первоначально осуществляется по итогам 2011 года без учета отклонений за 2010 год.

7. Федеральной службе по тарифам, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службе и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заключить до 1 ноября 2010 г. соглашения об информационном обмене в соответствии с [Положением](#Par43).

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в целях исполнения требований по обмену информацией в соответствии с [Положением](#Par43) заключить до 1 января 2010 г. с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также системным оператором соглашения об информационном обмене, аналогичные соглашениям об информационном обмене, заключенным в соответствии с Положением.

8. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам провести не позднее 1 марта 2012 г. анализ эффективности применения [Положения](#Par43) и при необходимости представить в Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в Положение.

9. Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Федеральной службой по тарифам и Министерством экономического развития Российской Федерации провести не позднее 1 марта 2012 г. анализ эффективности применения методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций и при необходимости внести изменения в эти методические указания.

10. Федеральной службе по тарифам совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой разработать и представить в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2010 г. проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления компенсации (снижения стоимости электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии) потребителям, которым были поставлены товары, оказаны услуги с нарушением установленных требований по надежности и качеству поставляемых товаров и оказываемых услуг.

11. Министерству регионального развития Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам и Федеральной антимонопольной службой разработать и представить в Правительство Российской Федерации до 1 апреля 2010 г. проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 декабря 2009 г. N 1220

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ**

**ТАРИФОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ**

**ТОВАРОВ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2011 [N 283](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB7G),

от 17.02.2014 [N 119](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB7G))

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения показателей надежности и качества поставляемых товаров для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее соответственно - показатели надежности и качества, организации).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB5G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

2. Определенные в соответствии с настоящим Положением плановые значения показателей надежности и качества подлежат опубликованию в составе решения Федеральной службы по тарифам и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) об установлении тарифов и (или) их предельных уровней в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Определенные в соответствии с настоящим Положением [фактические значения](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD94CC322C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767AAAB7G) показателей надежности и качества подлежат опубликованию ежегодно, до 1 июня, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

3. В случае если в ходе определения регулирующим органом плановых или фактических значений показателей надежности и качества выявлено существенное расхождение данных, полученных им от организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, и данных, полученных им в соответствии с [пунктами 11](#Par103) и [15](#Par135) настоящего Положения, не позволяющее при использовании этих данных принять решение об определении значений таких показателей, регулирующий орган осуществляет проверку полученных данных, рассматривает разногласия с участием представителей организаций, предоставивших такие данные, и иных лиц, в том числе организаций, привлекаемых для проведения экспертизы, и оформляет результаты рассмотрения разногласий протоколом. В протоколе также указываются данные, которые будут использоваться регулирующим органом при определении соответствующих значений показателей надежности и качества.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB2G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

II. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

4. Перечень показателей надежности и качества, порядок расчета их значений, а также порядок расчета обобщенного показателя надежности и качества, используемого при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества от плановых, для электросетевых организаций определяются в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G) по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, а также методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии (далее - методические указания).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB1G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Порядок расчета значений показателей надежности и качества должен определяться в соответствии с настоящим Положением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

5. Плановые значения отдельных показателей надежности и качества и (или) их составляющие определяются в соответствии с методическими указаниями, если допустима возможность установления значений соответствующих показателей на одном уровне для ряда организаций.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB6G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

6. Порядок расчета обобщенного показателя надежности и качества может различаться для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций исходя из технологических особенностей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

[Методические указания](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G) могут предусматривать определение для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, обобщенного показателя надежности и качества, используемого при осуществлении корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию и цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой энергии, производство и передачу которой осуществляют организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

[Методические указания](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G) могут предусматривать определение объемов недоотпущенной электрической энергии потребителям услуг сетевых организаций, средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевых организаций и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевых организаций (далее - индикативные показатели уровня надежности), а также их учет при определении обобщенного показателя надежности и качества.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

7. Плановые значения показателей надежности и качества устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования. Указанные значения для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций устанавливаются начиная с 2011 года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AABBG) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Плановые значения показателей надежности и качества устанавливаются регулирующими органами одновременно с установлением в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD644C728C3DE2CE29A0F9AACBBG) Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" тарифов на долгосрочный период регулирования для организации с учетом [пункта 9](#Par95) настоящего Положения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7679AAB0G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

8. Плановые значения показателей надежности и качества определяются регулирующими органами в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G), в том числе с учетом:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

а) данных о фактических значениях показателей надежности и качества;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

б) включаемых в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и (или) производственной программой в необходимую валовую выручку расходов, направленных на поддержание (повышение) уровня надежности и качества;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7679AAB6G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

в) индивидуальных особенностей функционирования организаций, обусловленных природно-климатическими и территориальными условиями, технологическими и техническими характеристиками.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7679AAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

9. Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой организации и в случаях, предусмотренных [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G), определяются на одном уровне для каждой организации из числа организаций, осуществляющих один вид деятельности, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности. При этом при определении плановых значений показателей надежности и качества применяется в том числе метод сравнения аналогов, основанный на сравнении показателей деятельности организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7679AABAG) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также для обособленных подразделений территориальных сетевых организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии, могут быть установлены различные значения показателей надежности и качества для различных территорий в порядке, установленном [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB2G).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Для организации, одновременно осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, а также деятельность по передаче тепловой энергии, могут быть установлены единые значения показателей надежности и качества в порядке, определенном методическими указаниями.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767EAAB2G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

10. Организации направляют в регулирующие органы предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G), и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период регулирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767EAAB0G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

11. Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения плановых значений показателей надежности и качества вправе запрашивать:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

а) у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальных органов - необходимую информацию из состава той, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, в сроки, указанные в запросе;

б) у системного оператора - необходимую информацию из состава той, которой системный оператор обладает в связи с осуществлением возложенных на него функций;

в) у независимых экспертов - справочную информацию;

г) у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - необходимую информацию по обращениям граждан и юридических лиц, связанную с качеством предоставления сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии;

(пп. "г" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAABAG) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

д) у гарантирующих поставщиков и энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций - необходимую информацию о количестве потребителей и точек поставки сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также информацию об обращениях граждан и юридических лиц, связанных с качеством предоставления сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии;

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB2G) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

е) у сетевых организаций - документы, подтверждающие исходные данные, использованные при формировании предложения по плановым значениям показателей надежности и качества.

(пп. "е" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB3G) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

11(1). Организации, указанные в [подпунктах "б"](#Par106), ["д"](#Par110) и ["е"](#Par112) пункта 11 настоящего Положения, предоставляют информацию, указанную в запросе, не позднее 60 дней со дня его получения.

(п. 11(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB0G) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

12. Определение фактических значений показателей надежности и качества, а также определение индикативных показателей уровня надежности осуществляется регулирующими органами по окончании каждого расчетного периода регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2011 [N 283](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G), от 17.02.2014 [N 119](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB6G))

13. При определении фактических значений показателей надежности и качества, а также индикативных показателей уровня надежности регулирующие органы используют следующую информацию:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2011 [N 283](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G), от 17.02.2014 [N 119](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB4G))

1) отчетные данные, предоставляемые организациями в соответствии с [пунктом 14](#Par133) настоящего Положения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767EAAB1G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

2) информацию, которая подлежит раскрытию организациями в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9D643C124C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB2G) Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767EAAB1G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

3) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами в соответствии с [пунктом 15](#Par135) настоящего Положения;

4) данные, предоставляемые системным оператором в соответствии с [пунктом 15](#Par135) настоящего Положения;

5) информацию, предоставляемую органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми (энергоснабжающими) и сетевыми организациями в соответствии с [пунктом 11](#Par103) настоящего Положения.

(пп. 5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AAB5G) Правительства РФ от 17.02.2014 N 119)

14. Организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества, а также при расчете индикативных показателей уровня надежности в соответствии с [методическими указаниями](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CC9DE46C527C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB0G).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2011 [N 283](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767EAAB6G), от 17.02.2014 [N 119](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCBD647C726C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C7678AABBG))

15. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальные органы предоставляют в регулирующие органы информацию, необходимую для определения фактических значений показателей надежности и качества, из состава той, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, и определяемую в соответствии с соглашениями об информационном обмене, заключенными с Федеральной службой по тарифам и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В соглашении об информационном обмене определяются виды предоставляемой информации, сроки, объем, формат и порядок их предоставления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)

Системный оператор предоставляет в соответствующие регулирующие органы информацию, необходимую для определения фактических значений показателей надежности и качества, из состава той, которой системный оператор обладает в связи с осуществлением возложенных на него функций, и определяемую в соответствии с соглашениями об информационном обмене, заключенными с Федеральной службой по тарифам и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В соглашении об информационном обмене определяются виды предоставляемой информации, сроки, объем, формат и порядок их предоставления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939CB8E856624438CCAD842C720C3DE2CE29A0F9ACBD4981D1EDC498B1C767BAAB4G) Правительства РФ от 16.04.2011 N 283)