Величина резервируемой максимальной мощности за IV квартал 2012 г. в отношении потребителей электрической энергии, подключенных к сети ОАО «ЮРЭСК», максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет 670 кВт и более

| № п/п | Наименование | Усредненное значение резервируемой максимальной мощности за IV квартал 2012 года, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень напряжения | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «ЮРЭСК» | 12 655 | - | 859 | 11 729 | 67 |