## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 02.03.15 по 8.00 08.03.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Березово | РП-6 Березово ф.№4 | МТЗ | 03.03.15 16:05 | 03.03.15 17:25 | 1:20 | 550 | Причина не установлена. | нет | -9 | да
2 | Ханты-Мансийский ф-л ОАО "ЮРЭСК" | п.Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-10кВ Реполово | ТО, РПВ успешное | 9:15 07.03.15. | 9:29 07.03.15. | 0:14 | 60 | Причина не установлена. | котельная | -15 | нет
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Агириш | ПС 110/10 Агириш ВЛ-10кВ ф.Котельная | откл. персоналом | 04.03.15 18:18 | 04.03.15 18:56 | 0:38 | 116 | Возгорание ТП №16/621 (нарушение в абонентских сетях 0,4кВ). | котельная | -5 | да
4 |  | п.Зеленоборск | ВЛ-110 Картопья-Вандмтор-1 | 3ст.ТНЗНП | 06.03.15 08:57 | 06.03.15 09:32 | 0:33 | 0 | Причина не установлена. | п.Зеленоборск | -14 | нет
726
ИТОГО : 4 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 726 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.