## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 25.05.15 по 8.00 31.05.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф. РП-1-1 | МТЗ | 27.05.15 20:09 | 28.05.15 03:00 | 7:51 | 485 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.№1. | нет | 14 | да
2 |  |  | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф. ПМК 3-1 | откл.персоналом | 27.05.15 21:05 | 27.05.15 21:51 | 0:46 | 142 | Разрушение проходных изоляторов ф. "В" и "С" на ТП 9-6-4. | котельная №7 | 14 | да
3 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская ВЛ-10 ф.Кремень | МТЗ, АПВ неусп | 31.05.15. 20:17 | 31.05.15. 23:55 | 3:38 | 0 | Причина не установлена. | нет | 24 | да
4 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Сотник | ЗРУ НПС "Конда-2" | ЗЗ | 30.05.15 18:00 | 30.05.15 22:28 | 4:28 | 1308 | Причина не установлена. | нет | 27 | да
5 | СПП АО "ЮРЭСК" | п.Каюково | ВЛ-10 Зап.Угутская-Каюково | МТЗ | 30.05.15. 10:47 | 30.05.15. 13:00 | 2:13 | 126 | Причина не установлена. | п.Каюково | 21 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-6 ВЛ-10 ф.КОС-4 | ЗЗ | 30.05.15. 10:00 | 30.05.15. 10:36 | 0:36 | 52 | Разрушение кабельной муфты на ТП-14-44. | нет | 24 | да
7 |  |  | РП-17 ВЛ-10 ф.ГУС | ЗЗ, РПВ неусп. | 30.05.15. 10:00 | 30.05.15. 12:36 | 2:36 | 685 | Повреждение КЛ-10 ф."А" на ТП Ростелеком (КЛ и ТП потребительские). | нет | 24 | да
8 |  |  | ПС 220/10 КГПЗ ВЛ-10 ф. "Водозабор-2" | ЗЗ, РПВ усп. | 31.05.15г. 18.46 | 31.05.15г. 19.05 | 0:29 | 0 | Причина не установлена. | нет | 24 | да
2656
ИТОГО : 8 отключение
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 4
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2656 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гроамков Н.Н.