**О потерях электроэнергии в сетях ОАО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2013 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | 82,453(5,86) | 8,941(0,67) | 2,625(3,61) | 30,704(5,01) | 40,182(9,81) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения |
| 2.1 | Белоярский район | 0,023(2,54) | - | - | - | 0,023(2,54) |
| 2.2 | Березовский район (вид топлива ГК- газ) | 6,437(11,92) | 0,674(2,87) | - | 2,124(3,99) | 3,639(7,80) |
| 2.3 | Березовский район (вид топлива ГК- дт) | 1,904(10,92) | - | - | - | 1,904(10,92) |
| 2.4 | Кондинский район | 0,192(9,13) | - | - | 0,057(2,94) | 0,134(8,05) |
| 2.5 | Октябрьский район | 0,260(10,08) | - | - | - | 0,260(10,08) |
| 2.6 | Нижневартовский район | 0,116(5,07) | - | - | - | 0,116(5,07) |
| 2.7 | Ханты-Мансийский район | 1,992(11,05) | - | - | - | 1,992 (11,05) |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* |