## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.06.24 по 08:00 10.06.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО, НАПВ | 2024-06-04 16:49 | 2024-06-04 21:53 | 5:04 | 1370 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№1. | нет | 14 | Да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ 10 кВ Базьяны | МТЗ, УАПВ | 2024-06-06 17:39 | 2024-06-06 17:39 | 0:00 | 0 | Прична отключения устанавливается. | нет | 17 | нет | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1370 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1370 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 5:04 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.21111 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.