## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.10.25 по 08:00 13.10.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ-10 кВ РП-1-1 | отключена персоналом | 07.10.25 21:28 | 07.10.25 22:51 | 1:23 | 428 | 950 | Повреждение КЛ 10 кВ ф. 1-01-1. | ЖО - 2, СЗ - 1 | 5 | да | 1
2 |  |  | РП-13, ВЛ-10 кВ МК-156 | МТЗ | 09.10.25 09:28 | 09.10.25 10:44 | 1:16 | 295 | 0 | Повреждение участка ВЛ от оп.№35 до ТП-10 кВ техникой сторонней организации (отпайка на балансе Талспецтрой). | нет | 4 | нет | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 723 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 428 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 295
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.11042 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.057639 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.052778
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.