## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 08.09.25 по 08:00 15.09.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ 10 кВ КОС-1 | МТЗ, НАПВ | 2025-09-08 09:22 | 2025-09-08 10:13 | 0:51 | 92 | 750 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 6. | СЗО/ЖО-5 | 15 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, КЛ 10 кВ яч. 18 ЦРП-11 | МТЗ | 2025-09-12 12:30 | 2025-09-12 13:00 | 0:30 | 194 | 1000 | Разрушение изоляции и перекрытие КЛ 10 кВ на оп. 1. | СЗО/ЖО-1 | 12 | да | 1
Итого -2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 286 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 286 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.05625 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.05625 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.