## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.02.25 по 08:00 17.02.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 10.02.25 22:57 | 11.02.25 0:55 | 1:58 | 1370 | 3174 | Повреждение штыревого изолятора фазы "С" на приемном портале ТП-16-216. | СЗО/ЖО-2 шт | -6 | да | 1
2 |  | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Алябьево-2 | ТО, НАПВ | 2025-02-11 13:22 | 2025-02-11 15:24 | 2:02 | 1171 | 1000 | Повреждение концевой кабельной муфты фазы "С" на оп. 1. | СЗО/ЖО-3 шт | -7 | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Окуневские зори-2 | МТЗ, НАПВ | 2025-02-11 12:14 | 2025-02-11 14:53 | 2:39 | 0 | 0 | Повреждение проходного изолятора фазы "С" на приемном портале ТП-16-218Б. | нет | -7 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2541 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2541 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 6:39 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.27708 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.