## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 11.05.26 по 08:00 18.05.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Луговой | ТО | 15.05.26 17:56 | 15.05.26 19:00 | 1:04 | 529 | 1494 | Повреждение кабельной вставки в пролете оп. 33-33/1. | СЗО/ЖО-1 | 15 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ Поселковая, КВЛ-6 кВ ф. 35-05 | ТО | 15.05.26 14:25 | 15.05.26 16:00 | 1:35 | 310 | 0 | Падение дерева в пролетах оп. 28-29. | нет | 0 | да | 1
3 |  |  | ПС 35 кВ Поселковая, КВЛ-6 кВ ф. 35-05 | ТО, УРПВ | 15.05.26 00:50 | 15.05.26 02:10 | 1:20 | 261 | 0 | Касание провода КВЛ ф. С неустановленной техникой. | нет | 0 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1100 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1100 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.16597 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.16597 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.