## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 12.05.25 по 08:00 19.05.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ 10 кВ Земснаряд | ТО, НАПВ | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:23 | 0:23 | 42 | 148 | Повреждение концевой муфты КЛ оп. 47 к ТП 10 кВ № 5-2028. | нет | 12 | да | 1
2 |  |  | РП-13, ВЛ-10 МК-156 | откл. персоналом | 2025-05-16 14:45 | 16.05.25 15:34 | 0:49 | 127 | 0 | Повреждение изолятора на ЛР-10 ТП-10/0,4(Сибур-Транс). Снижение сопротивления фаза "А". | нет | 13 | нет | 1
3 |  |  | ПС 110кВ Вандмтор, ВЛ-10 УПТК | МТЗ, НАПВ | 2025-05-18 00:22 | 18.05.25 3:10 | 2:48 | 218 | 15 | Повреждение концевой муфты КЛ оп.79 | нет | 5 | да | 1
4 |  | Октябрьский р-он. | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-2 | ДФЗ, 1ТНЗНП, ТО, УАПВ | 2025-05-18 17:25 | 2025-05-18 17:25 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. ИМФ Красноленинская-42км, фаза "В" | нет | 5 | нет | 1
5 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП 20 кВ № 4040 Сыньеганский, ВЛ 20 кВ Пырьях | работа защит устанавливается | 2025-05-16 17:52 | 2025-05-16 18:03 | 0:11 | 120 | 1800 | Причина отключения устанавливается(гроза). | ЖО-0, СЗО-7 | 12 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 507 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 380 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 127
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 4:11 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14028 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.034028
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.
7