## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.10.25 по 08:00 20.10.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-6, 1С-6 кВ | МТЗ | 2025-10-15 09:25 | 2025-10-15 10:15 | 0:50 | 319 | 500 | Обрыв проводов фаз А, В, С КВЛ-6 кВ фид. 13-06 техникой сторонней организации. | нет | 0 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ 10 кВ Нижний склад | ТО, НАПВ | 2025-10-15 21:18 | 2025-10-16 05:12 | 7:54 | 1968 | 909 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 52, Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 25/1, дуговое перекрытие 1С-10 в ТП-8-14 (потребительская). | ЖО - 0, СЗО -4 | 3 | да | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-12-1, КВЛ-10 кВ ИРП | ТО | 2025-10-16 17:53 | 2025-10-16 18:30 | 0:37 | 97 | 825 | Повреждение участка КЛ от оп.№41 до БКТП 12-39. | ЖО/СЗО -4 | 0 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2384 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2384 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.38958 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.38958 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.