## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.04.25 по 08:00 21.04.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ямки | ПС 35 кВ Ямки, ВЛ 10 кВ Ямки | отключена персоналом | 14.04.25 13:00 | 14.04.25 15:44 | 2:44 | 1250 | 660 | Обрыв проводов фазы "В,С" на оп.4. | СЗ/ЖО-4 | 3 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ 10 кВ 16 Микрорайон | МТЗ, НАПВ | 2025-04-15 01:41 | 2025-04-15 05:28 | 3:47 | 522 | 651 | Повреждение КЛ-10 от ТП 9-16-2 до ТП 9-16-3. | СЗ/ЖО-3 | -2 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ 10 кВ Водозабор-2 | ТО, НАПВ | 2025-04-16 18:28 | 2025-04-16 19:24 | 0:56 | 125 | 180 | Разрушение изоляторов ф.А РТП 17-5(потребительская) на оп. 27. | СЗ/ЖО-1 | 5 | нет | 1
4 |  |  |  | отключена персоналом | 2025-04-16 19:58 | 2025-04-16 21:46 | 1:48 | 270 | 180 |  |  |  |  | 1
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2167 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1772 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 395
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 9:15 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.27153 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.11389
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.