## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.07.24 по 08:00 22.07.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансиийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-1 | ТО | 17.07.24 11:44 | 17.07.24 11:44 | 0:00 | 0 |  | Повреждение КЛ-10 (КЛ на балансе ХМ ГЭС). | нет | 24 | нет | 1
2 |  | г. Ханты-Мансиийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-2 | ТО | 17.07.24 11:44 | 17.07.24 11:44 | 0:00 | 0 |  | Повреждение КЛ-10 (КЛ на балансе ХМ ГЭС). | нет | 24 | нет | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ 10 кВ Станция | ТО | 2024-07-17 05:36 | 2024-07-17 05:59 | 0:23 | 149 |  | Попадание птицы на ЛР-10 №7 оп. 87/8. | ЖО - 2, СЗ - 2 | 22 | да | 1
4 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ-10 кВ Нефтяник-2 | ТО | 18.07.24 09:19 | 18.07.24 10:58 | 1:39 | 0 |  | Повреждение концевой муфты КЛ на опоре №3/5 (КЛ на балансе СГЭС). | нет | 22 | нет | 1
1
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 149 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 149 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 2:02 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.015972 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.06875
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.