## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.03.25 по 08:00 24.03.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП Советский, ВЛ-10 кВ Семакова | ТО, НАПВ | 2025-03-19 16:16 | 2025-03-19 19:05 | 2:49 | 877 | 1320 | Срыв проводов с изоляторов ф. А, В, С на опоре №30 в результате наезда техники сторонней организации. | 3 | -1 | да | 1
2 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | ТО, НАПВ | 2025-03-23 13:37 | 2025-03-23 14:51 | 1:14 | 161 | 3174 | Схлест проводов ВЛ фаз А и С в пролетах оп№45-46 (сильный ветер, метель). | 2 | 1 | да | 1
3 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-44-1 | ТО | 2025-03-20 14:40 | 2025-03-20 14:40 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ. | нет | 1 | нет | 1
Итого - 3, отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0 | [6 empty] | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1038 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1038 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 4:03 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.16875 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.