## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.11.24 по 08:00 25.11.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-12-1 ВЛ-10 кВ Центральный | ТО | 2024-11-19 13:53 | 2024-11-19 14:25 | 0:32 | 603 | ВЛЗ-10 Луговой оп. № 74 КЛ-10 кВ № 7 разрушение концевой кабельной муфты. | 2 | -1 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 16 МКР | МТЗ, НАПВ | 2024-11-20 18:03 | 2024-11-20 21:14 | 3:11 | 2800 | Попадание кошки в РУ-10 кВ ТП-6-2 (ТП потребителя, гаражный кооперат. Хвойный). | ЖО/СЗО - 3/9 | -3 | нет | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3403 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 603
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 3:43 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.022222
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.