## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.10.25 по 08:00 27.10.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, КЛ-10 кВ Завод-1 | ТО | 22.10.25 14:18 | 22.10.25 14:18 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ. | нет | 5 | нет
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №22, ВЛ 10 кВ ф. 14-04 | МТЗ | 2025-10-25 17:35 | 2025-10-25 20:03 | 2:28 | 192 | 860 | Обрыв проводов ф. А, С в пролетах оп. 4/1-4/2 техникой сторонней организации. | СЗО - 2 | 1 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 192 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 192 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.10278 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.10278 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.