## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.04.25 по 08:00 28.04.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 №11-2114 Игрим, ВЛЗ-20 Ванзетур | откл. персоналом | 2025-04-25 22:01 | 2025-04-26 17:00 | 19:01 | 0 | 0 | Снижение сопротивления изоляции фазы «В». Отгорание провода ф. В (оп№207), повреждение оп№207. Поселок Ванзетур переведен на ДЭС. | нет | 3 | да | 1
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-13, КЛ-6 ф.13-06 | ТО | 2025-04-25 17:08 | 2025-04-25 18:02 | 0:54 | 84 | 100 | Повреждение КЛ между ТП 6 кВ №2-138 и ТП 6 кВ №146 техникой сторонней организации. | нет | 5 | да | 1
Итого - 2 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 84 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 84 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 19:55 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.82986 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.