## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.09.24 по 08:00 30.09.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, КВЛ-10 кВ Поселок | ТО, НАПВ | 2024-09-28 22:55 | 2024-09-28 23:56 | 1:01 | 465 | Падение веток дерева в пролетах оп№9/4 и 9/5. | СЗО/ЖО-10 шт. | 15 | да | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ 6 кВ Промзона | отключена персоналом | 2024-09-29 16:20 | 2024-09-29 17:10 | 0:50 | 235 | Сход ВЛ ф. С с изолятора на оп. 63. | нет | 12 | да | 1
1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 700 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 700
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:51 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.077083
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.