## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.08.26 по 08:00 31.08.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Кышик | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 кВ Кышик | МТЗ, УРПВ | 2026-08-26 17:54 | 2026-08-26 18:13 | 0:19 | 220 | 850 | Причина устанавливается, гроза. | СЗО-5 | 22 | да | 1
2 |  | п. Пырьях | КТП 20/10 кВ №18-4041, В-20 1Т | МТЗ, УРПВ | 2026-08-26 17:54 | 2026-08-26 18:13 | 0:19 | 13 | -552 | Причина устанавливается, гроза. | СЗО-4 | 22 | да | 1
3 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | ТО, УРПВ | 2026-08-26 18:26 | 2026-08-26 20:24 | 1:58 | 980 | 1932 | Причина устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-16 | 22 | да | 1
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ КОС-2 | МТЗ, НАПВ | 2026-08-29 12:38 | 2026-08-29 14:00 | 1:02 | 191 | 1179 | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП 9-18-2 и ТП 9-18-3 техникой сторонней организации. | нет | 10 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1404 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1404 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.15139 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.15139 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.