## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 25.05.26 по 08:00 01.06.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ВЛ-35 кВ Урай-Половинка-1 | МТЗ, УАПВ | 27.05.26 15:59 | 27.05.26 15:59 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
2 |  | п. Луговой | ВЛ-35 кВ Юмас-Луговая | ТО, УАПВ | 27.05.26 23:43 | 27.05.26 23:43 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | нет | 20 | да | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 10 кВ № 2, КЛ 10 кВ ф. 12 | ТО | 2026-05-30 20:45 | 2026-05-30 21:13 | 0:28 | 95 | 250 | Причина отключения устанавливается. | ЖО/СЗ-0 | 19 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 95 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 95 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.019444 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.019444 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.