## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.09.25 по 08:00 06.10.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ТП-9-1-9; 1,2С-0,4 | отключена персоналом | 01.10.25 20:25 | 01.10.25 21:57 | 1:32 | 60 | 400 | Повреждение щита учета в РУ-0,4 ТП-9-1-9. | ЖО/СЗ-2. | 5 | да | 1
2 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КЛ-10 Жил. поселок-1 | МТЗ | 2025-10-05 12:17 | 2025-10-05 13:12 | 0:55 | 260 | 2466 | Повреждение КЛ между ТП 10 кВ №9-4-1 и ТП 10 кВ №9-4-2 при проведении земляных работ без согласования. | СЗО-4 | 4 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 320 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 320 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.10208 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.10208 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.