О потерях электроэнергии в сетях АО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района |  | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровни напряжения* |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|  |  |  | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | 105,221 (6,74) | 14,407 (0,98) | 2,837 (2,67) | 36,530 (3,76) | 51,447 (8,35) |
| Примечание: |  | * - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше; - на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ; - на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ; - на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже |  |  |  |  |  |